Утверждаю:

Директор МБУ «ОТВК»

_________________ Пронин В.И.

«_____»_____________202___г.

ПЛАН

Подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному периоду

2025-2026 года МБУ «ОТВК»

Общие сведения

| 1 | Адрес предприятия | р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская,33 пом. 15 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1997…..2025 гг |
| 3 | Количество котельных (единиц) | 23 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей (км.) | 6,5 |
| 5 | Материал трубопроводов отопления и ГВС | Сталь, полипропилен |
| 6 | Количество котлоагрегатов (единиц) | 57 |
| 7 | Система отопления | Закрытая, двухтрубная |
| 8 | Наличие тепловых пунктов | нет |
| 9 | Объем потребления топлива (природный газ) | 2031063 м3 |

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | сутки |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 г.г. | 182 |
|  | 2024-2025 г.г. | 179 |
|  | 2025-2026г.г. | 188 |
| 2. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Количество |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 3 | Случаи размораживания теплотрасс | Количество |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 4. | Случаи аварий внутренних систем котельных | Количество |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 5 | Случаи аварий на теплотрассах | Количество |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |

Организационные и технические мероприятия по подготовки к отопительному периоду

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составить план ремонтных работ участка «Тепловое хозяйство» на 2026 год | до 15.04.2026 г. |
| 2 | Утвердить приказом МБУ «ОТВК» план подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 года | до 15.04.2026 г. |
| 3 | Провести поверку оборудования узлов учета газа, тепловой энергии КИПиА | До 01.10.2026 г. |
| 4 | Подготовка организационно- распорядительной документации | Апрель- сентябрь |
| 5 | Аттестация ИТР в области теплоснабжения и теплопотребления | сентябрь |
| 6 | Аттестация персонала | 1-10 октября 2026 г. |
| 7 | Выполнить план мероприятий и ремонтных работ участка «Тепловое хозяйство» | До 15.08.2026г. |
| 8 | Создать комиссию для проведения обеспечения готовности к ОЗП 2025-2026 года, с описанием прав и обязанностей членов комиссии | До 15.08.2026г. |